[bookmark: OLE_LINK2]适合实施风电项目的地块
一、100 兆瓦太阳能电站（СЭС）建设项目
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]所在地：巴特肯州，莱莱克斯区，库伦杜乡村行政区，马克萨特村（地块编号 6、7、11），总面积 135 公顷，地籍识别号：8-03-07-008-002。
初步方案拟采用 “进线 - 出线” 模式接入 110 千伏架空输电线路《拉扎科沃 — 阿尔卡》；需在项目场地新建 110 千伏升压变电站，并架设自光伏电站变电站至现有 110 千伏线路《拉扎科沃 — 阿尔卡》接入点的 110 千伏架空线路。同时需新建第二条 110 千伏架空线路《艾古尔 - 塔什 — 拉扎科沃》，以提升电网输送容量。
二、300 兆瓦太阳能电站（СЭС）建设项目
所在地：伊塞克湖州，巴雷克奇市，卡拉 - 塔拉地块，总面积 400 公顷，地籍识别号：2-07-07-0005-0139。
初步方案拟接入 “楚伊” 220 千伏开关站；需配套安装 220 千伏线路间隔、自建 220 千伏变电站，并架设通往 “楚伊” 开关站的 220 千伏架空线路。
三、500 兆瓦太阳能电站（СЭС）建设项目
所在地：巴特肯州，卡达姆贾伊区，莫尔多 - 尼亚兹乡村行政区，总面积 1020 公顷，地籍识别号：8-02-07-0023-0047、8-02-16-0016-0034、8-02-16-0016-0036、8-02-16-0016-0035、8-02-16-0016-0037。
[bookmark: OLE_LINK4]初步方案拟接入 500 千伏架空线路《达特卡 — 苏特》，配套建设 500 千伏变电站及延伸至线路接入点的 500 千伏架空线路。
四、500 兆瓦太阳能电站（СЭС）建设项目
[bookmark: OLE_LINK5]所在地：贾拉拉巴德州，托克托古尔区，凯特缅 - 特别乡村行政区，总面积 1045 公顷，地籍识别号：3-07-04-0034-0008、3-07-04-0033-0062。
初步方案拟接入 500 千伏架空线路《托克托古尔水电站 — 秋列别尔季耶夫》，配套建设 500 千伏变电站及延伸至线路接入点的 500 千伏架空线路。
专业术语注释
1. ВИЭ：возобновляемые источники энергии 可再生能源（文首标题直译 “风电” 为泛称，实际全文均为光伏电站）
2. СЭС：солнечная электростанция 太阳能光伏电站
3. ВЛ：воздушная линия электропередачи 架空输电线路
4. ПС：подстанция 变电站
5. СШ：распределительное устройство / сборная шина 开关站、配电母线
6. айылный аймак：吉尔吉斯斯坦行政区划，乡村行政区
7. га：гектар 公顷
8. идентификационный номер：地籍识别号（地块编码）

